## 설문지 응답 시트1
ID (설문지 관리번호) | Q1. 귀하의 성별을 선택해주세요 | Q2. 귀하의 연령대를 선택해주세요. | Q3. 현재 건물에서 근무한 기간은 얼마나 됩니까? | Q4. 귀하의 도시주택실 부서 팀명을 작성해주세요. | Q5. 근무 자리가 창문 근처 (창문에서 3m 이내)에 위치해 있습니까? | Q6. 근무 자리가 복도 출입문 근처 (출입문에서 2m 이내)에 위치해 있습니까? | Q7. 여름철 근무 공간의 전반적인 실내공기질(신선외기, 답답함, 냄새)에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q7-1. 실내공기질에 불만족하는 이유는 무엇입니까? (해당 사항을 모두 선택해 주세요) | Q8. 여름철 근무 공간의 온도는 어떻습니까? | Q8-1. 여름철 온도가 불쾌적한 이유는 무엇입니까? (해당 사항을 모두 선택해 주세요) | Q9. 현재 근무 공간의 조명 환경(밝기, 눈부심, 반사 등)에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q9-1. 현재 조명 환경에 불만족하는 이유는 무엇입니까? (해당 사항을 모두 선택해 주세요) | Q10. 근무 공간에서 보이는 외부 전망에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q11. 현재 근무 공간의 소음 수준에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q11-1. 현재 소음 환경에 불만족하는 이유는 무엇입니까? (해당 사항을 모두 선택해 주세요) | Q12. 사무실의 공간 배치(동선, 좌석 배열, 회의실·휴게실 위치 등)에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q13. 근무 환경을 개인 취향에 맞게 조절할 수 있는 자유도(에어컨, 창문, 조명 등)에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q14. 근무 공간의 청결도에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q15. 근무 공간의 전반적인 쾌적함에 대해 어느 정도 만족하십니까? | Q16. 건물 전체에 대해 어느 정도 만족하십니까?
1 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택정책팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
2 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택정책팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공동주택정책팀 | 예 | 아니오 | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 3 | 6 |  | 4 | 2 | 6 | 6 | 6
4 | 남성 | 만 31-50세 | 6개월 이상 1년 미만 | 공동주택관리팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 너무 더움 | 6 |  | 6 | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 3
5 | 여성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택과 | 아니오 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 6
6 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택관리팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택관리팀 | 예 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 4 | 6 | 6 | 5
8 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택감사팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 너무 더움 | 3 | 너무 어두움, 모니터 화면 반사 | 3 | 3 | 동료들의 대화 소리, 프린터, 복사기 등 사무기기 소음 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1
9 | 여성 | 만 30세 이하 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택감사팀 | 예 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 습함 | 3 | 너무 더움, 너무 습함 | 4 |  | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 2
10 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택감사팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 5 | 6 | 5
11 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 디자인정책팀 | 예 | 아니오 | 4 |  | 5 | 너무 더움 | 6 |  | 6 | 6 |  | 2 | 2 | 6 | 5 | 3
12 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 디자인정책팀 | 예 | 예 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
13 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 디자인정책팀 | 예 | 예 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
14 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 디자인정책팀 | 예 | 예 | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 5 | 4 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
15 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 일반정비팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 냄새가 남, 너무 건조함, 외부 미세먼지, 배기가스 | 3 | 사무실 장비에서 열이 발생함 | 4 |  | 3 | 3 | 건물 내 기타 소음 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | 여성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 일반정비팀 | 예 | 아니오 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 습함 | 4 |  | 3 | 실내 조명으로 인한 눈부심 | 5 | 2 | 동료들의 대화 소리, 인원수용과다 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3
17 | 여성 | 만 30세 이하 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 일반정비팀 | 아니오 | 아니오 | 2 | 바람이 너무 많이 느껴짐, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 찬바람이 들어옴 | 6 |  | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 6 | 3 | 2
18 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공동주택품질점검팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
19 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택기술지원팀 | 예 | 예 | 3 | 냄새가 남, 외부 미세먼지, 배기가스 | 5 | 사무실 장비에서 열이 발생함 | 6 | 모니터 화면 반사 | 6 | 5 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
20 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공동주택품질점검팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
21 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주거환경정비팀 | 예 | 아니오 | 3 | 바람이 너무 많이 느껴짐 | 2 | 너무 추움 | 6 |  | 7 | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 6
22 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생지원팀 | 예 | 아니오 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐 | 4 |  | 4 |  | 4 | 3 | 동료들의 대화 소리, 건물 내 기타 소음 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
23 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주거환경정비팀 | 아니오 | 아니오 | 4 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 습함 | 3 | 너무 더움 | 4 |  | 5 | 3 | 동료들의 대화 소리, 전화벨 소리 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
24 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공디자인팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 4
25 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공디자인팀 | 예 | 아니오 | 2 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐 | 6 |  | 6 |  | 4 | 2 | 동료들의 대화 소리, 프린터, 복사기 등 사무기기 소음, 건물 내 기타 소음 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
26 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공디자인팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 6 | 너무 추움 | 4 |  | 2 | 3 | 동료들의 대화 소리 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5
27 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 집합건물관리팀 | 예 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 6 |  | 6 |  | 4 | 5 |  | 2 | 3 | 3 | 5 | 3
28 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공디자인팀 | 아니오 | 아니오 | 2 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐 | 3 | 공기순환이 되지 않아 답답함, 항상 선풍기를 가동해야함 | 4 |  | 2 | 3 | 전화벨 소리 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2
29 | 남성 | 만 31-50세 | 6개월 이상 1년 미만 | 재생기획팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 습함 | 3 | 사무실 장비에서 열이 발생함 | 4 |  | 2 | 5 |  | 4 | 1 | 6 | 5 | 1
30 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 디자인정책팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 6 | 4 | 1
31 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 토지정보과 | 아니오 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 5 |  | 6 |  | 4 | 3 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 5
32 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 부동산공정팀 | 아니오 | 아니오 | 4 | 바람이 부족함 | 4 | 벽이나 바닥이 너무 뜨겁거나 차가움 | 3 | 너무 어두움 | 5 | 3 | 동료들의 대화 소리 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5
33 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 사회주택팀 | 아니오 | 예 | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
34 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책과 | 예 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 너무 추움, 대체적으로 온도가 일정하지 않고 추울 땐 춥고 더울 땐 더움 | 4 |  | 5 | 4 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 2
35 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축안전팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 3 | 2 | 4 | 5 | 5
36 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축안전팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
37 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 예 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 2 | 동료들의 대화 소리 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1
38 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 6 |  | 4 | 너무 어두움 | 1 | 2 | 동료들의 대화 소리 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
39 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 예 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 3 | 너무 더움 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 5
40 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 냄새가 남 | 4 |  | 4 |  | 2 | 3 | 동료들의 대화 소리, 전화벨 소리 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4
41 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 부동산관리팀 | 아니오 | 아니오 | 4 | 바람이 너무 많이 느껴짐 | 4 | 너무 추움 | 4 | 실내 조명으로 인한 눈부심 | 4 | 5 | 전화벨 소리 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5
42 | 남성 | 만 31-50세 | 6개월 이상 1년 미만 | 부동산공정팀 | 아니오 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
43 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주소정보팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 5
44 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 토지정책팀 | 아니오 | 아니오 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐, 복사기, 프린트 등 기계장치, 외부 미세먼지, 배기가스 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
45 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 부동산관리팀 | 아니오 | 예 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐, 복사기, 프린트 등 기계장치 | 3 | 너무 더움, 사무실 장비에서 열이 발생함 | 6 |  | 4 | 4 |  | 6 | 3 | 3 | 4 | 2
46 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 토지정책팀 | 예 | 아니오 | 3 | 너무 습함 | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 동료들의 대화 소리, 에어컨, 환풍기 소음 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4
47 | 여성 | 만 31-50세 | 6개월 미만 | 지적재조사팀 | 아니오 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 4 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 5
48 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 지적관리팀 | 아니오 | 예 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐, 냄새가 남 | 5 | 너무 더움 | 3 | 너무 어두움 | 6 | 2 | 바닥울림 심함 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2
49 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 토지정책팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 6 |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 6
50 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주택정책팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 2 | 동료들의 대화 소리, 타부서 소리 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2
51 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주거환경정비팀 | 예 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
52 | 남성 | 만 30세 이하 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주택정책팀 | 아니오 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 6 | 6 |  | 6 | 2 | 6 | 7 | 6
53 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 사회주택팀 | 아니오 | 예 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
54 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주택건설공급팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 3 | 2 | 6 | 5 | 4
55 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주택건설공급팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 | 6 |  | 3 | 2 | 6 | 5 | 3
56 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 주택건설공급팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 6 | 4 | 6 | 5 | 4
57 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 주택건설공급팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 너무 습함 | 3 | 찬바람이 들어옴 | 4 |  | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
58 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 2 | 6 |  | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
59 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공공주택팀 | 아니오 | 예 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 6 |  | 2 | 모니터 화면 반사 | 1 | 2 | 동료들의 대화 소리 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
60 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축안전팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 4
61 | 여성 | 만 30세 이하 | 6개월 이상 1년 미만 | 토지정보과 | 아니오 | 예 | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 7 | 3 | 동료들의 대화 소리, 전화벨 소리 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2
62 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축안전팀 | 예 | 아니오 |  |  |  |  | 6 | 창문을 통한 햇빛이 눈부심 | 2 | 6 | 에어컨, 환풍기 소음 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3
63 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 녹색건축문화팀 | 예 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 7 | 3 | 동료들의 대화 소리, 전화벨 소리 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6
64 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 녹색건축문화팀 | 예 | 예 | 4 |  | 5 |  | 3 | 실내 조명으로 인한 눈부심 | 6 | 7 |  | 6 | 4 | 7 | 6 | 5
65 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 녹색건축문화팀 | 예 | 아니오 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐 | 3 | 너무 더움 | 7 |  | 6 | 7 |  | 7 | 2 | 7 | 7 | 7
66 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 녹색건축문화팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 구청사에 비하여 자연적 바람을 느낄 수 없음 | 5 | 쾌적함이 일정치 않고, 어떨땐 덥고 어떨땐 춥고 하부 공조 입구가 특정 근무자 자리 밑에 또는 근처에 위치하여 불편함 (불편해 보임) | 5 | 전체적으로 적당히 밝지 않은 것 같음 | 5 | 3 | 에어컨, 환풍기 소음 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
67 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 녹색건축문화팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 6 | 3 | 6 | 5 | 6
68 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 녹색건축문화팀 | 아니오 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
69 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 집합건물관리팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 3
70 | 남성 | 만 30세 이하 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생관리팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 7 | 5 |  | 5 | 6 | 6 | 5 | 6
71 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책팀 | 아니오 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 4 |  | 6 |  | 4 | 4 |  | 5 | 2 | 4 | 5 | 4
72 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 4 |  | 3 | 실내 조명으로 인한 눈부심 | 5 | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 5
73 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 건축정책과 | 아니오 | 예 | 3 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 습함, 하부에어컨 먼지 등으로 공기질 저하 | 4 |  | 6 |  | 2 | 7 |  | 4 | 1 | 6 | 4 | 3
74 | 여성 | 만 30세 이하 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책팀 | 아니오 | 예 | 3 | 바람이 너무 많이 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 너무 추움 | 6 |  | 4 | 7 |  | 7 | 1 | 6 | 3 | 3
75 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 건축정책팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 4 | 너무 더움 | 6 |  | 2 | 3 | 통화소리 (민원응대) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
76 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
77 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 건축정책과 | 예 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
78 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 리모델링지원팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 6 | 6 |  | 6 | 4 | 5 | 5 | 5
79 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 리모델링지원팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6
80 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 리모델링지원팀 | 예 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 4 |  | 6 |  | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 6 | 5 | 3
81 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생지원팀 | 예 | 예 | 4 |  | 3 | 너무 더움, 사무실 장비에서 열이 발생함 | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 | 2 | 6 | 5 | 5
82 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공공디자인팀 | 아니오 | 아니오 | 4 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 5 |  | 4 |  | 2 | 3 | 프린터, 복사기 등 사무기기 소음, 건물 내 기타 소음 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
83 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생기획팀 | 아니오 | 아니오 | 2 | 공기가 답답하게 느껴짐, 환기가 안 됨 | 5 |  | 5 |  | 6 | 3 | 동료들의 대화 소리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
84 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생기획팀 | 아니오 | 아니오 | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 3 | 동료들의 대화 소리 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3
85 | 남성 | 51세 이상 | 1년 이상 2년 미만 | 정비계획팀 | 예 | 아니오 | 1 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 복사기, 프린트 등 기계장치, 외부 미세먼지, 배기가스, 공기청정기 매우 부족 | 2 | 너무 더움, 햇빛이 너무 강함, 사무실 장비에서 열이 발생함, 점심시간, 18시 이후 너무 더움 | 3 | 실내 조명으로 인한 눈부심, 모니터 화면 반사 | 3 | 3 | 동료들의 대화 소리, 프린터, 복사기 등 사무기기 소음, 전화벨 소리, 건물 내 기타 소음 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
86 | 여성 |  | 1년 이상 2년 미만 | 정비계획팀 | 예 | 예 | 4 |  | 4 | 환기 | 3 | 너무 어두움 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
87 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 정비계획팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 복사기, 프린트 등 기계장치 | 6 |  | 6 |  | 2 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2
88 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 정비정책팀 | 예 | 아니오 | 2 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 복사기, 프린트 등 기계장치 | 5 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 3 | 4
89 | 남성 | 51세 이상 | 1년 이상 2년 미만 | 재생기획팀 | 예 | 아니오 | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 7 | 5 |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
90 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 재생기획팀 | 예 | 예 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐 | 4 |  | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 1
91 | 여성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택감사팀 | 예 | 아니오 | 2 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 냄새가 남, 너무 건조함 | 2 | 너무 더움 | 4 |  | 4 | 5 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 4
92 | 여성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공동주택품질점검팀 | 아니오 | 아니오 | 2 | 바람이 부족함, 공기가 답답하게 느껴짐, 너무 건조함 | 3 | 답답함 | 4 |  | 3 | 3 | 건물 내 기타 소음 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
93 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택기술지원팀 | 아니오 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 6 |  | 4 | 4 | 6 | 6 | 4
94 | 여성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택기술지원팀 | 아니오 | 아니오 | 3 | 공기가 답답하게 느껴짐, 냄새가 남 | 6 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 2
95 | 남성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택기술지원팀 | 예 | 아니오 | 6 | 복사기, 프린트 등 기계장치 | 6 | 사무실 장비에서 열이 발생함 | 6 | 모니터 화면 반사 | 6 | 4 | 프린터, 복사기 등 사무기기 소음 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
96 | 여성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택정책팀 | 예 | 아니오 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
97 | 남성 | 만 31-50세 | 1년 이상 2년 미만 | 공동주택정책팀 | 예 | 아니오 | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 4 | 1 | 탕비실 인근 휴게공간 재실자의 소음유발(통화, 대화) | 3, 6 | 4 | 3 | 3 | 3
98 | 여성 | 51세 이상 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택관리팀 | 아니오 | 아니오 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 1 | 2 | 동료들의 대화 소리, 전화벨 소리, 건물 내 기타 소음 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4
99 | 남성 | 만 31-50세 | 2년 이상 (2022년 5월 이후) | 공동주택품질점검팀 | 아니오 | 예 | 3 | 냄새가 남 | 4 |  | 7 |  | 6 | 2 | 동료들의 대화 소리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6